## Sheet1
Pump Current /mA | Actual Voltage/V | Gain | Theoretical max | Theoretical w/ noise | Pump Current/mA | Attenuated Voltage/V | Actual Voltage/V | Gain |  |  | Peak-Peak / V | Mean / V | Contrast | Current / mA | Mean / V | Gain
47 | 11.4 | 1.4214 | 0.9412 | 0.45295 | 47 | 1.12 | 10.9853 | 1.3697 |  |  | 5.68 | 4.63 | 0.61339 | 65.5 | 8.04 | 1
46.5 | 10.9 | 1.3591 | 0.95471 | 0.45922 | 48 | 1.19 | 11.6719 | 1.4553 |  |  | 5.56 | 4.55 | 0.61099 | 85 | 11.3 | 1.4055
46 | 10.5 | 1.3092 | 0.96477 | 0.4644 | 49 | 1.28 | 12.5546 | 1.5654 | Attenuation | 9.8083 | 5.44 | 4.27 | 0.637 | 84.5 | 11.1 | 1.3806
45.5 | 10.1 | 1.2594 | 0.97399 | 0.46973 | 50 | 1.38 | 13.5355 | 1.6877 | Mean voltage | 8.02 | 5.36 | 3.99 | 0.67168 | 84 | 10.9 | 1.3557
45 | 9.68 | 1.207 | 0.98256 | 0.4755 | 51 | 1.49 | 14.6144 | 1.8222 |  |  | 5.16 | 3.86 | 0.66839 | 83.5 | 10.7 | 1.3308
44.5 | 9.3 | 1.1596 | 0.98914 | 0.48086 | 52 | 1.61 | 15.7914 | 1.969 |  |  | 5.04 | 3.99 | 0.63158 | 83 | 10.4 | 1.2935
44 | 8.9 | 1.1097 | 0.9946 | 0.48667 | 53 | 1.75 | 17.1645 | 2.1402 |  |  | 4.92 | 3.85 | 0.63896 | 82.5 | 10.3 | 1.2811
43.5 | 8.52 | 1.0623 | 0.99817 | 0.49233 | 54 | 1.87 | 18.3415 | 2.287 |  |  | 4.8 | 3.58 | 0.67039 | 82 | 10.1 | 1.2562
43 | 8.15 | 1.0162 | 0.99987 | 0.49798 | 55 | 2 | 19.6166 | 2.446 |  |  | 4.68 | 3.48 | 0.67241 | 81.5 | 9.9 | 1.2313
42.5 | 7.82 | 0.97506 | 0.99968 | 0.50314 | 56 | 2.15 | 21.0878 | 2.6294 |  |  | 4.56 | 3.63 | 0.6281 | 81 | 9.68 | 1.204
42 | 7.45 | 0.92893 | 0.99729 | 0.50904 | 57 | 2.3 | 22.5591 | 2.8129 |  |  | 4.44 | 3.32 | 0.66867 | 80.5 | 9.51 | 1.1828
41.5 | 7.12 | 0.88778 | 0.99296 | 0.51441 | 58 | 2.46 | 24.1284 | 3.0085 |  |  | 4.32 | 3.42 | 0.63158 | 80 | 9.32 | 1.1592
41 | 6.8 | 0.84788 | 0.98654 | 0.51969 | 59 | 2.63 | 25.7958 | 3.2164 |  |  | 4.16 | 3.38 | 0.61538 | 79.5 | 9.12 | 1.1343
40.5 | 6.48 | 0.80798 | 0.97769 | 0.52505 | 60 | 2.79 | 27.3652 | 3.4121 |  |  | 4.04 | 3.15 | 0.64127 | 79 | 8.96 | 1.1144
40 | 6.21 | 0.77431 | 0.96816 | 0.52962 | 61 | 2.96 | 29.0326 | 3.62 |  |  | 3.96 | 2.99 | 0.66221 | 78.5 | 8.77 | 1.0908
39.5 | 5.91 | 0.73691 | 0.95514 | 0.53473 | 62 | 3.15 | 30.8961 | 3.8524 |  |  | 3.8 | 2.99 | 0.63545 | 78 | 8.57 | 1.0659
39 | 5.62 | 0.70075 | 0.93994 | 0.53968 | 63 | 3.35 | 32.8578 | 4.097 |  |  | 3.72 | 3.01 | 0.61794 | 77.5 | 8.45 | 1.051
38.5 | 5.36 | 0.66833 | 0.92396 | 0.5441 | 64 | 3.52 | 34.5252 | 4.3049 |  |  | 3.56 | 2.98 | 0.59732 | 77 | 8.25 | 1.0261
38 | 5.1 | 0.63591 | 0.90561 | 0.5485 | 65 | 3.74 | 36.683 | 4.5739 |  |  | 3.4 | 2.95 | 0.57627 | 76.5 | 8.08 | 1.005
37.5 | 4.86 | 0.60599 | 0.88645 | 0.55249 | 66 | 4.1 | 40.214 | 5.0142 |  |  | 3.34 | 2.88 | 0.57986 | 76 | 7.92 | 0.98507
37 | 4.63 | 0.57731 | 0.86599 | 0.55624 | 67 | 4.17 | 40.9006 | 5.0998 |  |  | 3.22 | 2.71 | 0.5941 | 75.5 | 7.76 | 0.96517
36.5 | 4.4 | 0.54863 | 0.8434 | 0.55988 | 68 | 4.39 | 43.0584 | 5.3689 |  |  | 3.08 | 2.68 | 0.57463 | 75 | 7.6 | 0.94527
36 | 4.17 | 0.51995 | 0.81859 | 0.56337 | 69 | 4.63 | 45.4124 | 5.6624 |  |  | 3.02 | 2.68 | 0.56343 | 74.5 | 7.44 | 0.92537
35.5 | 3.98 | 0.49626 | 0.79639 | 0.56611 | 70 | 4.88 | 47.8645 | 5.9681 |  |  | 2.88 | 2.63 | 0.54753 | 74 | 7.28 | 0.90547
35 | 3.76 | 0.46883 | 0.7687 | 0.56905 | 71 | 5.12 | 50.2185 | 6.2617 |  |  | 2.8 | 2.53 | 0.55336 | 73.5 | 7.12 | 0.88557
34.5 | 3.57 | 0.44514 | 0.74304 | 0.57136 | 72 | 5.36 | 52.5725 | 6.5552 |  |  | 2.7 | 2.39 | 0.56485 | 73 | 6.96 | 0.86567
34 | 3.37 | 0.4202 | 0.71428 | 0.5735 | 73 | 5.64 | 55.3188 | 6.8976 |  |  | 2.6 | 2.44 | 0.53279 | 72.5 | 6.81 | 0.84701
33.5 | 3.2 | 0.399 | 0.68841 | 0.57502 | 74 | 5.92 | 58.0651 | 7.24 |  |  | 2.52 | 2.29 | 0.55022 | 72 | 6.64 | 0.82587
33 | 3.04 | 0.37905 | 0.66286 | 0.57616 | 75 | 6.18 | 60.6153 | 7.558 |  |  | 2.44 | 2.39 | 0.51046 | 71.5 | 6.52 | 0.81095
32.5 | 2.88 | 0.3591 | 0.63617 | 0.57695 | 76 | 6.49 | 63.6559 | 7.9371 |  |  | 2.32 | 2.29 | 0.50655 | 71 | 6.33 | 0.78731
32 | 2.72 | 0.33915 | 0.60833 | 0.57733 | 77 | 6.75 | 66.206 | 8.2551 |  |  | 2.22 | 2.3 | 0.48261 | 70.5 | 6.17 | 0.76741
31.5 | 2.57 | 0.32045 | 0.58121 | 0.57724 | 78 | 7.06 | 69.2466 | 8.6342 | [5 empty] | 70 | 6.08 | 0.75622
31 | 2.45 | 0.30549 | 0.55882 | 0.5768 | 79 | 7.37 | 72.2872 | 9.0134 |  |  | 2.04 | 2.24 | 0.45536 | 69.5 | 5.92 | 0.73632
30.5 | 2.32 | 0.28928 | 0.53388 | 0.5759 | 80 | 7.69 | 75.4258 | 9.4047 | [5 empty] | 69 | 5.77 | 0.71766
30 | 2.21 | 0.27556 | 0.51223 | 0.57475 | [6 empty] | 1.9 | 2.06 | 0.46117 | 68.5 | 5.67 | 0.70522
29.5 | 2.08 | 0.25935 | 0.48601 | 0.57283 | [9 empty] | 68 | 5.52 | 0.68657
29 | 2 | 0.24938 | 0.46955 | 0.57133 | [6 empty] | 1.72 | 1.99 | 0.43216 | 67.5 | 5.41 | 0.67289
28.5 | 1.89 | 0.23566 | 0.44652 | 0.56878 | [9 empty] | 67 | 5.27 | 0.65547
28 | 1.78 | 0.22195 | 0.42305 | 0.56561 |  | 8.02 |  |  |  |  | 1.58 | 1.95 | 0.40513 | 66.5 | 5.12 | 0.63682
27.5 | 1.68 | 0.20948 | 0.40134 | 0.56212 | [9 empty] | 66 | 5.02 | 0.62438
27 | 1.58 | 0.19701 | 0.37929 | 0.55795 | [6 empty] | 1.44 | 1.98 | 0.36364 | 65.5 | 4.88 | 0.60697
26.5 | 1.49 | 0.18579 | 0.35917 | 0.55354 | [9 empty] | 65 | 4.76 | 0.59204
26 | 1.41 | 0.17581 | 0.34108 | 0.54902 | [6 empty] | 1.3 | 1.89 | 0.34392 | 64.5 | 4.65 | 0.57836
25.5 | 1.33 | 0.16584 | 0.32279 | 0.54388 | [9 empty] | 64 | 4.52 | 0.56219
25 | 1.25 | 0.15586 | 0.30433 | 0.53802 | [6 empty] | 1.18 | 1.89 | 0.31217 | 63.5 | 4.41 | 0.54851
24.5 | 1.18 | 0.14713 | 0.28803 | 0.53223 | [9 empty] | 63 | 4.31 | 0.53607
24 | 1.11 | 0.1384 | 0.27161 | 0.52575 | [6 empty] | 1.04 | 1.8 | 0.28889 | 62.5 | 4.17 | 0.51866
23.5 | 1.04 | 0.12968 | 0.25506 | 0.5185 | [9 empty] | 62 | 4.07 | 0.50622
23 | 0.983 | 0.12257 | 0.24151 | 0.51195 | [6 empty] | 0.96 | 1.83 | 0.2623 | 61.5 | 3.94 | 0.49005
22.5 | 0.927 | 0.11559 | 0.22812 | 0.50489 | [9 empty] | 61 | 3.89 | 0.48383
22 | 0.879 | 0.1096 | 0.2166 | 0.49828 | [6 empty] | 0.82 | 1.74 | 0.23563 | 60.5 | 3.76 | 0.46766
21.5 | 0.825 | 0.10287 | 0.20358 | 0.49019 | [9 empty] | 60 | 3.67 | 0.45647
21 | 0.778 | 0.097007 | 0.19221 | 0.4825 | [6 empty] | 0.72 | 1.77 | 0.20339 | 59.5 | 3.55 | 0.44154
20.5 | 0.735 | 0.091646 | 0.18177 | 0.47489 | [9 empty] | 59 | 3.45 | 0.4291
20 | 0.69 | 0.086035 | 0.17081 | 0.46628 | [6 empty] | 0.62 | 1.7 | 0.18235 | 58.5 | 3.37 | 0.41915
19.5 | 0.654 | 0.081546 | 0.16201 | 0.45887 | [9 empty] | 58 | 3.28 | 0.40796
19 | 0.616 | 0.076808 | 0.15272 | 0.45048 | [6 empty] | 0.56 | 1.7 | 0.16471 | 57.5 | 3.18 | 0.39552
18.5 | 0.583 | 0.072693 | 0.14462 | 0.44269 | [9 empty] | 57 | 3.08 | 0.38308
18 | 0.55 | 0.068579 | 0.13652 | 0.43438 |  |  | 1 |  |  |  | 0.456 | 1.7 | 0.13412 | 56.5 | 2.98 | 0.37065
17.5 | 0.522 | 0.065087 | 0.12963 | 0.42689 | [9 empty] | 56 | 2.89 | 0.35945
17 | 0.492 | 0.061347 | 0.12223 | 0.41837 | [6 empty] | 0.38 | 1.67 | 0.11377 | 55.5 | 2.81 | 0.3495
16.5 | 0.464 | 0.057855 | 0.11532 | 0.40992 | [9 empty] | 55 | 2.72 | 0.33831
16 | 0.436 | 0.054364 | 0.10841 | 0.40093 | [6 empty] | 0.332 | 1.65 | 0.10061 | 54.5 | 2.64 | 0.32836
15.5 | 0.408 | 0.050873 | 0.10148 | 0.39137 | [9 empty] | 54 | 2.56 | 0.31841
15 | 0.384 | 0.04788 | 0.095542 | 0.38267 | [6 empty] | 0.28 | 1.64 | 0.085366 | 53.5 | 2.48 | 0.30846
14.5 | 0.36 | 0.044888 | 0.089595 | 0.37345 | [9 empty] | 53 | 2.4 | 0.29851
14 | 0.338 | 0.042145 | 0.08414 | 0.3645 | [9 empty] | 52.5 | 2.34 | 0.29104
13.5 | 0.318 | 0.039651 | 0.079177 | 0.35591 | [9 empty] | 52 | 2.28 | 0.28358
13 | 0.298 | 0.037157 | 0.074212 | 0.34686 | [6 empty] | 0.196 | 1.61 | 0.06087 | 51.5 | 2.2 | 0.27363
12.5 | 0.28 | 0.034913 | 0.06974 | 0.33827 | [9 empty] | 51 | 2.15 | 0.26741
12 | 0.263 | 0.032793 | 0.065516 | 0.32974 | [9 empty] | 50.5 | 2.04 | 0.25373
11.5 | 0.246 | 0.030673 | 0.061289 | 0.32076 | [9 empty] | 50 | 1.99 | 0.24751
11 | 0.231 | 0.028803 | 0.057558 | 0.31243 | [6 empty] | 0.136 | 1.59 | 0.042767 | 49 | 1.85 | 0.2301
10.5 | 0.215 | 0.026808 | 0.053577 | 0.30309 | [9 empty] | 48 | 1.74 | 0.21642
10 | 0.199 | 0.024813 | 0.049595 | 0.29322 | [9 empty] | 47 | 1.62 | 0.20149
9.5 | 0.184 | 0.022943 | 0.045861 | 0.28343 | [9 empty] | 46 | 1.52 | 0.18905
9 | 0.169 | 0.021072 | 0.042126 | 0.27306 | [6 empty] | 0.088 | 1.58 | 0.027848 | 45 | 1.42 | 0.17662
8.5 | 0.159 | 0.019825 | 0.039635 | 0.2658 | [9 empty] | 44 | 1.33 | 0.16542
8 | 0.145 | 0.01808 | 0.036148 | 0.25509 | [9 empty] | 43 | 1.21 | 0.1505
7.5 | 0.135 | 0.016833 | 0.033656 | 0.24701 | [9 empty] | 42 | 1.13 | 0.14055
7 | 0.121 | 0.015087 | 0.030168 | 0.23502 | [6 empty] | 0.056 | 1.57 | 0.017834 | 41 | 1.06 | 0.13184
6.5 | 0.111 | 0.01384 | 0.027675 | 0.22591 | [9 empty] | 40 | 1.01 | 0.12562
6 | 0.1 | 0.012469 | 0.024934 | 0.21528 | [9 empty] | 39 | 0.935 | 0.11629
5.5 | 0.0912 | 0.011372 | 0.02274 | 0.20624 | [9 empty] | 38 | 0.859 | 0.10684
5 | 0.0816 | 0.010175 | 0.020347 | 0.19576 | [6 empty] | 0.048 | 1.54 | 0.015584 | 37 | 0.796 | 0.099005
4.5 | 0.0723 | 0.009015 | 0.018028 | 0.18489 | [9 empty] | 36 | 0.733 | 0.091169
4 | 0.0638 | 0.0079551 | 0.015909 | 0.17422 | [9 empty] | 35 | 0.68 | 0.084577
3.5 | 0.0561 | 0.006995 | 0.013989 | 0.16383 | [9 empty] | 34 | 0.627 | 0.077985
3 | 0.0486 | 0.0060599 | 0.012119 | 0.15291 | [9 empty] | 33 | 0.573 | 0.071269
2.5 | 0.042 | 0.0052369 | 0.010474 | 0.14249 | [9 empty] | 32 | 0.524 | 0.065174
2 | 0.0365 | 0.0045511 | 0.0091021 | 0.13311 | [9 empty] | 31 | 0.483 | 0.060075
1.5 | 0.0315 | 0.0039277 | 0.0078552 | 0.12388 | [9 empty] | 30 | 0.447 | 0.055597
1 | 0.0274 | 0.0034165 | 0.0068328 | 0.11571 | [9 empty] | 29 | 0.409 | 0.050871
47 | 10.9853 | 1.3697 | 0.95247 | 0.45814 | <- add on the attenuated signal from here | [5 empty] | 0.28 | 0.229 | 0.61135 | 28 | 0.377 | 0.046891
48 | 11.6719 | 1.4553 | 0.9335 | 0.44963 | [6 empty] | 0.296 | 0.236 | 0.62712 | 27 | 0.344 | 0.042786
49 | 12.5546 | 1.5654 | 0.90735 | 0.43929 | [6 empty] | 0.312 | 0.251 | 0.62151 | 26 | 0.307 | 0.038184
50 | 13.5355 | 1.6877 | 0.8771 | 0.42853 | [6 empty] | 0.32 | 0.248 | 0.64516 | 25 | 0.282 | 0.035075
51 | 14.6144 | 1.8222 | 0.84352 | 0.41749 | [6 empty] | 0.344 | 0.266 | 0.64662 | 24 | 0.261 | 0.032463
52 | 15.7914 | 1.969 | 0.80747 | 0.40632 | [6 empty] | 0.352 | 0.271 | 0.64945 | 23 | 0.239 | 0.029726
53 | 17.1645 | 2.1402 | 0.76703 | 0.39429 | [6 empty] | 0.36 | 0.297 | 0.60606 | 22 | 0.217 | 0.02699
54 | 18.3415 | 2.287 | 0.73415 | 0.38476 | [6 empty] | 0.376 | 0.323 | 0.58204 | 21 | 0.198 | 0.024627
55 | 19.6166 | 2.446 | 0.70058 | 0.37514 | [6 empty] | 0.392 | 0.324 | 0.60494 | 20 | 0.179 | 0.022264
56 | 21.0878 | 2.6294 | 0.66451 | 0.36487 | [6 empty] | 0.408 | 0.362 | 0.56354 | 19 | 0.162 | 0.020149
57 | 22.5591 | 2.8129 | 0.63124 | 0.35538 | [6 empty] | 0.416 | 0.381 | 0.54593 | 18 | 0.146 | 0.018159
58 | 24.1284 | 3.0085 | 0.59864 | 0.34602 | [6 empty] | 0.432 | 0.394 | 0.54822 | 17 | 0.133 | 0.016542
59 | 25.7958 | 3.2164 | 0.567 | 0.33682 | [6 empty] | 0.448 | 0.42 | 0.53333 | 16 | 0.119 | 0.014801
60 | 27.3652 | 3.4121 | 0.53978 | 0.32879 | [6 empty] | 0.456 | 0.43 | 0.53023 | 15 | 0.106 | 0.013184
61 | 29.0326 | 3.62 | 0.51331 | 0.32085 | [6 empty] | 0.472 | 0.434 | 0.54378 | 13 | 0.0688 | 0.0085572
62 | 30.8961 | 3.8524 | 0.48639 | 0.31261 | [6 empty] | 0.488 | 0.454 | 0.53744 | 11 | 0.0501 | 0.0062313
63 | 32.8578 | 4.097 | 0.46072 | 0.30458 | [6 empty] | 0.504 | 0.502 | 0.50199 | 9 | 0.034 | 0.0042289
64 | 34.5252 | 4.3049 | 0.4408 | 0.29822 | [6 empty] | 0.512 | 0.533 | 0.4803 | 7 | 0.0202 | 0.0025124
65 | 36.683 | 4.5739 | 0.41731 | 0.29055 | [6 empty] | 0.528 | 0.541 | 0.48799 | 5 | 0.00966 | 0.0012015
66 | 40.214 | 5.0142 | 0.38361 | 0.27916 | [6 empty] | 0.544 | 0.584 | 0.46575 | 3 | 0.00296 | 0.00036816
67 | 40.9006 | 5.0998 | 0.37765 | 0.2771 | [6 empty] | 0.544 | 0.582 | 0.46735 | 1 | 0.001 | 0.00012438
68 | 43.0584 | 5.3689 | 0.36003 | 0.2709 | [6 empty] | 0.56 | 0.591 | 0.47377 | 80 | 19.3 | 2.4005
69 | 45.4124 | 5.6624 | 0.34252 | 0.26459 | [6 empty] | 0.568 | 0.626 | 0.45367 | 85 | 24.6787 | 3.0695
70 | 47.8645 | 5.9681 | 0.32596 | 0.25846 | [6 empty] | 0.592 | 0.665 | 0.44511 | 90 | 28.6336 | 3.5614
71 | 50.2185 | 6.2617 | 0.31146 | 0.25295 | [6 empty] | 0.608 | 0.715 | 0.42517 | 95 | 34.8033 | 4.3288
72 | 52.5725 | 6.5552 | 0.29816 | 0.24779 | [6 empty] | 0.616 | 0.704 | 0.4375 | 100 | 40.973 | 5.0961
73 | 55.3188 | 6.8976 | 0.28399 | 0.24214 | [6 empty] | 0.632 | 0.757 | 0.41744 | 105 | 45.5607 | 5.6667
74 | 58.0651 | 7.24 | 0.27107 | 0.23686 | [6 empty] | 0.648 | 0.768 | 0.42188 | 110 | 53.3123 | 6.6309
75 | 60.6153 | 7.558 | 0.26007 | 0.23225 | [6 empty] | 0.656 | 0.843 | 0.38909 | 115 | 60.1148 | 7.477
76 | 63.6559 | 7.9371 | 0.24804 | 0.2271 | [6 empty] | 0.672 | 0.874 | 0.38444 | 120 | 67.8664 | 8.4411
77 | 66.206 | 8.2551 | 0.23877 | 0.22303 | [6 empty] | 0.704 | 0.902 | 0.39024 | 125 | 75.9344 | 9.4446
78 | 69.2466 | 8.6342 | 0.22857 | 0.21845 | [6 empty] | 0.712 | 0.945 | 0.37672 | 130 | 84.7934 | 10.5464
79 | 72.2872 | 9.0134 | 0.21919 | 0.21414 | [6 empty] | 0.736 | 0.941 | 0.39107
80 | 75.4258 | 9.4047 | 0.21028 | 0.20995 | [6 empty] | 0.752 | 1.01 | 0.37228